**项目清单**

1. 更换安装消防泵自动泄压阀8个，控制维修阀门10个
2. 更换安装木质防火门1樘
3. 更换消防泵房喷淋泵1台
4. 更换喷淋系统低压压力开关1套
5. 更换喷淋系统泵出水管球型软接头1套
6. 安装西院区新大楼消防联网监测系统1组

\*\*注：以上清单供参考，详细项目要求见招标文件。