附件1.
连云港市第二人民医院东院区急诊、门诊大楼外立面亮化字更新改造项目参数要求及工程量清单
1.项目位置：

完成东院区急诊、门诊大楼外立面9处位点的更新改造
2.原有亮化字拆除与恢复

按采购人要求，针对区域内需要改造的亮化标识集中拆除并安装新产品。

3.设计要求

整体亮化字设计要求符合医院实际情况，与现场环境协调统一，符合以下要求：

3.1视觉焕新

3.2功能强化

3.3安全合规

3.4节能环保

4.外立面亮化字所需清单

	连云港市第二人民医院广告牌项目清单

	序号
	项目名称
	内容
	材质要求
	单位
	长
	高
	数量
	平方
	备注

	4.1
	楼顶大字
	连
	镀锌板激光切割、穿孔、间距3.0cm、灯具蓝景LED灯珠、镀锌板厚度1.5mm、围边厚度8cm、灯珠符合国标质保2年、钢架60*60热镀锌角钢焊接、国标5mm、框架、立体、斜拉固定、要求结构满焊
	平方
	4
	3.8
	1
	15.2
	

	
	
	云
	镀锌板激光切割、穿孔、间距3.0cm、灯具蓝景LED灯珠、镀锌板厚度1.5mm、围边厚度8cm、灯珠符合国标质保2年、钢架60*60热镀锌角钢焊接、国标5mm、框架、立体、斜拉固定、要求结构满焊
	平方
	3.4
	3.2
	1
	10.88
	

	
	
	港
	镀锌板激光切割、穿孔、间距3.0cm、灯具蓝景LED灯珠、镀锌板厚度1.5mm、围边厚度8cm、灯珠符合国标质保2年、钢架60*60热镀锌角钢焊接、国标5mm、框架、立体、斜拉固定、要求结构满焊
	平方
	3.7
	4
	1
	14.8
	

	
	
	市
	镀锌板激光切割、穿孔、间距3.0cm、灯具蓝景LED灯珠、镀锌板厚度1.5mm、围边厚度8cm、灯珠符合国标质保2年、钢架60*60热镀锌角钢焊接、国标5mm、框架、立体、斜拉固定、要求结构满焊
	平方
	3.6
	4.4
	1
	15.84
	

	
	
	第
	镀锌板激光切割、穿孔、间距3.0cm、灯具蓝景LED灯珠、镀锌板厚度1.5mm、围边厚度8cm、灯珠符合国标质保2年、钢架60*60热镀锌角钢焊接、国标5mm、框架、立体、斜拉固定、要求结构满焊
	平方
	2.9
	4.5
	1
	13.05
	

	
	
	二
	镀锌板激光切割、穿孔、间距3.0cm、灯具蓝景LED灯珠、镀锌板厚度1.5mm、围边厚度8cm、灯珠符合国标质保2年、钢架60*60热镀锌角钢焊接、国标5mm、框架、立体、斜拉固定、要求结构满焊
	平方
	2.6
	3.7
	1
	9.62
	

	
	
	人
	镀锌板激光切割、穿孔、间距3.0cm、灯具蓝景LED灯珠、镀锌板厚度1.5mm、围边厚度8cm、灯珠符合国标质保2年、钢架60*60热镀锌角钢焊接、国标5mm、框架、立体、斜拉固定、要求结构满焊
	平方
	4.5
	2.8
	1
	12.6
	

	
	
	民
	镀锌板激光切割、穿孔、间距3.0cm、灯具蓝景LED灯珠、镀锌板厚度1.5mm、围边厚度8cm、灯珠符合国标质保2年、钢架60*60热镀锌角钢焊接、国标5mm、框架、立体、斜拉固定、要求结构满焊
	平方
	3.3
	4
	1
	13.2
	

	
	
	医
	镀锌板激光切割、穿孔、间距3.0cm、灯具蓝景LED灯珠、镀锌板厚度1.5mm、围边厚度8cm、灯珠符合国标质保2年、钢架60*60热镀锌角钢焊接、国标5mm、框架、立体、斜拉固定、要求结构满焊
	平方
	3.7
	2.9
	1
	10.73
	

	
	
	院
	镀锌板激光切割、穿孔、间距3.0cm、灯具蓝景LED灯珠、镀锌板厚度1.5mm、围边厚度8cm、灯珠符合国标质保2年、钢架60*60热镀锌角钢焊接、国标5mm、框架、立体、斜拉固定、要求结构满焊
	平方
	3.7
	3.6
	1
	13.32
	

	
	
	安装费
	拆除+人工安装+接电、机械吊车
	平方
	1
	1
	1
	129.24
	所有施工人员需具备相关国家法律法规要求的证件

	
	
	辅材
	电线+线管
	项
	1
	1
	10
	10
	国标

	
	
	钢结构翻新
	打磨+防锈漆+面漆
	项
	1
	1
	10
	10
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	

	图片
	[image: image1.png]




	4.22
	住院楼入口
	诚义 厚德 精术 至善
	不锈钢围边发光字、蓝景LED灯组、饰面3mm亚克力、背架40*40热镀锌方管焊接、喷漆、斜拉固定
	平方
	1.2
	1.2
	8
	11.52
	

	
	
	安装费
	拆除+人工安装+接电
	项
	1
	1
	1
	11.52
	所有施工人员需具备相关国家法律法规要求的证件

	
	
	辅材
	电线+线管
	项
	1
	1
	1
	1
	国标

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	

	图片
	[image: image2.png]




	4.3
	急诊入口
	急诊
	不锈钢围边发光字、蓝景LED灯组、饰面3mm亚克力、背架40*40热镀锌方管焊接、喷漆、斜拉固定
	平方
	1.2
	1.2
	2
	2.88
	

	
	
	胸痛中心  腹痛中心
卒中中心  创伤中心
	不锈钢围边发光字、蓝景LED灯组、饰面3mm亚克力、背架40*40热镀锌方管焊接、喷漆、斜拉固定
	平方
	0.5
	0.5
	16
	4
	

	
	
	安装费
	拆除+人工安装+接电
	项
	1
	1
	1
	6.88
	所有施工人员需具备相关国家法律法规要求的证件

	
	
	辅材
	电线+线管
	项
	1
	1
	1
	1
	国标

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	

	图片
	[image: image3.png]B % ..

sase






	4.4
	东、西、北、南红十字标识
	红十字标
	不锈钢围边发光字、蓝景LED灯组、饰面3mm亚克力、背架40*40热镀锌方管焊接、喷漆、角码固定
	平方
	5.2
	5.2
	3
	81.12
	

	
	
	安装费
	拆除+人工安装+接电
	项
	1
	1
	1
	81.12
	所有施工人员需具备相关国家法律法规要求的证件

	
	
	辅材
	电线+线管
	项
	1
	1
	3
	3
	国标

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	

	图片
	[image: image4.png]P






	4.5
	南侧墙面标志+字
	红十字标
	不锈钢围边发光字、蓝景LED灯组、饰面3mm亚克力、背架40*40热镀锌方管焊接、喷漆、角码固定
	平方
	1.85
	1.85
	1
	3.42
	

	
	
	门诊
	不锈钢围边发光字、蓝景LED灯组、饰面3mm亚克力、背架40*40热镀锌方管焊接、喷漆、角码固定
	平方
	1.2
	1.2
	2
	2.88
	

	
	
	安装费
	拆除+人工安装+接电
	项
	1
	1
	1
	6.3
	所有施工人员需具备相关国家法律法规要求的证件

	
	
	辅材
	电线+线管
	项
	1
	1
	3
	1
	国标

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	

	图片
	[image: image5.png]AT RE






	4.6
	住院部
	住院部（大字）
	不锈钢围边发光字、蓝景LED灯组、饰面3mm亚克力、背架40*40热镀锌方管焊接、喷漆、角码固定
	平方
	1.2
	1.2
	3
	4.32
	

	
	
	住院部（小字）
	不锈钢围边发光字、蓝景LED灯组、饰面3mm亚克力、背架40*40热镀锌方管焊接、喷漆、角码固定
	平方
	0.8
	0.8
	4
	2.56
	

	
	
	安装费
	拆除+人工安装+接电
	项
	1
	1
	1
	6.88
	所有施工人员需具备相关国家法律法规要求的证件

	
	
	辅材
	电线+线管
	项
	1
	1
	2
	2
	国标

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	

	图片
	[image: image6.png]B & R



[image: image7.png]®BBO







5.维护要求
5.1亮化字建设完成后须对其进行维护。定期对已建设亮化字进行巡查，对发现的各类情况发现并解决。

5.2保修期内接到问题反馈须在1小时内响应，2小时以内到达现场，对现场问题进行检查、记录，确认问题后，24小时之内及时解决并以图像形式记录、反馈解决情况。

备注：请各投标单位对照上述要求制作偏离表，若无偏离表视作参数不符合。

